Завершена плановая проверка

филиала «Бешенковичское ДРСУ № 110»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в период с 15 по 22 января 2016 года проведена плановая проверка филиала «Бешенковичское дорожное ремонтно- строительное управление №110» КУП «Витебскоблдорстрой» расположенного в г.п. Бешенковичи, по 
ул.Доровского, 1.

По результатам проведенной проверки установлено, что руководителем принимаются меры по приведению подведомственного объекта в надлежащее противопожарное состояние. На предприятии разработаны и утверждены должностные инструкции, обязанности работников учреждения образования при эвакуации людей и материальных ценностей. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим. Производится отработка плана эвакуации с административного здания. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники ответственные за обеспечение пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей, исполнители огневых работ, члены ДПД обучены по программам ПТМ. Организована работа внештатных пожарных формирования (ДПД и ПТК). Опрос работников предприятия показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Предприятие обеспечено нормативно – методической и справочной литературой по вопросам пожарной безопасности. Имеются стенды противопожарной направленности.

Предписание ГПН по результатам предыдущей проверки выполнено в полном объеме.

При этом в недостаточной степени принимаются меры по предотвращению образования источников зажигания и горючей среды (электрооборудование эксплуатируется с нарушением требований действующих ТНПА; не производится уборка помещений гаражей и ремонтной мастерской от горючих отложений, мусора).

# Не соответствует система противопожарной защиты требованиям норм и правил. Объекты предприятия не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения (разукомплектованы пожарные щиты ремонтной мастерской). Не организована работа ПТК.

Наличие нарушений требований ТНПА свидетельствуют о необходимости совершенствования системы контроля за состоянием пожарной безопасности.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности.

Руководитель управления привлечен к административной ответственности, в отношении должностных лиц начат административный процесс.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС