Проведена плановая проверка КСПУП «ПолитотделецАгро».

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в марте текущего года завершена плановая проверка Коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного предприятия «ПолитотделецАгро» в д. Комоски.

В недостаточной степени принимаются меры по предотвращению образования источников зажигания и горючей среды (не проводится техническое обслуживание электроустановок; не производится уборка территорий и помещений от горючих отложений, мусора). Объекты предприятия не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения.

На объекте отсутствует стенды для размещения информации противопожарной направленности. Не организована деятельность внештатных пожарных формирований (ДПД, ПТК) в части проведения контроля за исполнением работниками правил пожарной безопасности, не осуществляется ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на объектах   предприятия и ведомственном жилищном фонде.

Не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму работником ответственным за проведение противопожарных инструктажей

По результатам проверки руководителю был вручен акт, в котором указаны конкретные нарушения требований правил пожарной безопасности.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС