Завершена плановая проверка

ЗАО «АСБ – АгроНоватор »

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в период с 17.06.2016 по    29.06.2016 года проведена плановая проверка ЗАО «АСБ – АгроНоватор», расположенного в а.г. Ржавка по ул.Бердника, 24.

При проведении проверки установлено, что руководством принимаются меры по приведению подведомственных объектов в надлежащее противопожарное состояние, выделяются средства. Имеется нормативно-методическая и справочная литература по вопросам пожарной безопасности. Приказом по предприятию назначены лица, ответственное за обеспечение пожарной безопасности предприятия. Работники предприятия проходят противопожарные инструктажи с регистрацией в специальном журнале. При опросе работники предприятия показали удовлетворительные знания правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.  Приказом руководителя созданы ДПД и ПТК.

Вместе с тем в недостаточной степени принимаются меры по предотвращению образования источников зажигания и горючей среды (эксплуатируется электрооборудование с нарушением требований действующих ТНПА; не своевременно производится уборка территорий и помещений от горючих отложений, мусора; эксплуатируются неисправные отопительные печи).

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности. В отношении руководителя  ведется  административный процесс.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС