В Бешенковичском районе провели мониторинги школ

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности проведены мониторинги таких учреждений образования как: ГУО « Средняя школа №2 г.п. Бешенковичи», ГУО «Бешенковичская гимназия-интернат», ГУО «Бешенковичский районный социально – педагогический центр», ГУО «Ржавская детский сад – средняя школа Бешенковичского района», ГУО «Островенская детский сад – средняя школа Бешенковичского района», ГУО «Кореневская детский сад – базовая школа»

В ходе проведенной работы установлено, что на объектах имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №6 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства». Основными нарушениями явились:

- допускается размещение на путях эвакуации мебели препятствующей безопасной эвакуации из помещений;

- допускается фиксирование дверей, отделяющие коридоры от лестничных клеток, в открытом положении;

- двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток, не в полном объеме обеспечены устройствами для самозвкрывания и уплотнениями в притворах;

Руководителям вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.