**В Бешенковичском районе провели мониторинги школ**

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности проведены мониторинги школ Бешенковичского района.

В ходе проведенной работы установлено, что на объектах имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №6 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства».

* Основным нарушением, которое допускается в каждой школе района, является то, что двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров этажей, не оборудованы уплотнениями в притворах, устройства для самозакрывания данных дверей либо отсутствуют, либо не обеспечивают возложенные на них функции (в виду того, что применена пружина, имеющая свойства растягивания). Так же установлено, что в ГУО «Средняя школа №1 г.п. Бешенковичи» не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (не исправна система передачи извещения «Молния»).

Руководителям вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.