УТВЕРЖДЕНО Решение Бешенковичского районного исполнительного комитета _5 марта_2026 г. № _226_

Перспективная программа проведения капитального ремонта жилых домов, их конструктивных элементов, инженерных систем на 2026 – 2030 годы по Бешенковичскому району.

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 8 | 1977 | 3 | железобетон | 1448,53 |  | 2026 | замена кровли, ремонт балконов и лоджий, замена дверных и оконных заполнений в МОП, утепление торцов, ремонт швов стеновых панелей, окраска фасадов, замена внутренних инженерных сетей (хололодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации), установка АПИ |
| 2 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 34 | 1987 | 4 | железобетон | 949 |  | 2026 | ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки, внутридомовых инженерных систем |
| 3 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 36 | 1988 | 4 | железобетон | 945,0 |  | 2027 | ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки, внутридомовых инженерных систем |
| 4 | г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 17 | 1985 | 3 | кирпич | 1518,0 |  | 2027 | ремонт кровли, балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, ремонт входных групп, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, отделка фасада |
| 5 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского,19 | 1970 | 2 | кирпич | 722,8 |  | 2027 | ремонт кровли, входных групп, балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт отделки фасада |
| 6 | аг.Улла, ул.Кореневского, 20 | 1986 | 3 | железобетон | 1464,0 |  | 2028 | ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки, внутридомовых инженерных систем |
| 7 | г.п.Бешенковичи, ул.Чкалова,1а | 1991 | 4 | кирпич | 1274,7 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входных групп, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, отделка фасада |
| 8 | аг.Ржавка, ул.Школьная, 25 | 1989 | 2 | железобетон | 262,0 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, отделка фасада |
| 9 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 32 | 1987 | 4 | железобетон | 1716,0 |  | 2029 | ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки, внутридомовых инженерных систем |
| 10 | аг.Верховье, ул.Советская, 29 А | 1989 | 3 | железобетон | 1310,0 |  | 2029 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входных групп, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, отделка фасада |
| 11 | г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 4 | 1995 | 5 | железобетон | 1706,0 |  | 2030 | ремонт кровли, ремонт входных групп, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, отделка фасада |
| 12 | аг.Верховье, ул.Советская, 29 Б | 1989 | 3 | железобетон | 1290,0 |  | 2030 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входных групп, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в МОП, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, отделка фасада |