Приложение 2

к приказу Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

15.01.2013 № 13

(в редакции приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

*(наименование контролирующего (надзорного) органа)*

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ)** № \_\_\_\_\_\_\_\_ , применяемый в сфере государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности для объектов различного функционального назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЕН:  |  | контролирующим (надзорным) органом / субъектом хозяйствования (ненужное зачеркнуть) |
|  |  |  |  |
| Дата начала заполнения чек-листа: | Дата завершения заполнения чек-листа: | СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ |
| Код УНП[[1]](#footnote-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | число |  |  |  |  | число | Наименование проверяемого субъекта |
|  |  | Место нахождения проверяемого субъекта Место осуществления деятельности Инициалы, фамилия, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта:руководителя проверяемого субъекта Инициалы, фамилия, контактный телефон должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководитель проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) |
|  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |
|  |  |
|  |  |  |  |  год |  |  |  |  | год |
|  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО СУБЪЕКТА

|  |
| --- |
| Численность работников (персонала) \_\_\_\_\_ чел.Расчетное количество посетителей \_\_\_\_ чел. Площадь территории \_\_\_\_\_\_ кв. метровПримечание:\* – количество и площадь помещений указываются в случае эксплуатации только части здания или сооружения. |

| **№****п/п** | **Перечень предъявляемых требований** | **Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов** | **Да** | **Нет** | **Не требуется** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),****изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования** |
| 1 | Руководителем субъекта хозяйствования обеспечены: |  |
| 1.1 | соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте | п. 3.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 1.2 | работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянная готовность к применению этих средств | п. 3.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2 | Руководителем субъекта хозяйствования организованы: |  |
| 2.1 | разработка инструкций по пожарной безопасности в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2.2 | подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2.3 | проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2.4 | информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2.5 | наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление (для субъектов хозяйствования, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и микрорганизациям) | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 2.6 | уборка территории от сухой растительности и горючих отходов | п. 3.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 3 | Руководителем субъекта хозяйствования в случае проведения массового мероприятия организован до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, и обеспечено их дежурство | п. 3.3 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 4 | Лицами, назначенными руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), обеспечены: |  |
| 4.1 | пожарная безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах | п. 4.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 4.2 | содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий | п. 4.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 4.3 | подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности | п. 4.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 5 | Лица, назначенные руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), информируют руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимают меры по их устранению | п. 4.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 6 | В случае возникновения пожара руководителем (должностным лицом) субъекта хозяйствования на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организована разработка и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем | п. 5.4 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 7 | Каждый работник субъекта хозяйствования: |  |
| 7.1 | знает требования пожарной безопасности, соблюдает противопожарный режим субъекта хозяйствования | п. 6 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 7.2 | не совершает действий, которые могут привести к возникновению пожара | п. 6 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 7.3 | умеет применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения | п. 6 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 8 | Субъектом хозяйствования разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности. Данная инструкция по содержанию соответствует требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и утверждена руководителем субъекта хозяйствования | п. 7 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 9 | Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана специалистами на основе «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования | п. 8 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 10 | Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них | п. 9 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 11 | Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности  | п. 10 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 12 | Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» | п. 11 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 13 | Режим курения в залах объектов общественного питания осуществляется в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности | п. 12 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 14 | Руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом) обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности | п. 13 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 15 | При наличии на объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполнены на русском и английском языках | п. 13 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 16 | Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам содержатся в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники | п. 14 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 17 | При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они имеют возможность ручного открывания | п. 15 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 18 | В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допущено складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений | п. 16 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 19 | На территориях торговых объектов, объектов общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, курортных и парковых зон, зон отдыха и туризма при разведении костров, размещении специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) соблюдаются следующие условия: |  |
| 19.1 | осуществляется контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) | п. 17 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 19.2 | очаги горения размещены на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов) | п. 17 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 19.3 | вблизи очагов горения размещены средства тушения | п. 17 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 19.4 | обеспечен непрерывный контроль за процессом горения | п. 17 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 20 | По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения обеспечено потухание остатков горящих (тлеющих) материалов до полного прекращения тления | п. 17 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 21 | Проведение культурных мероприятий и производство фильмов на открытых площадках с применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков осуществляется в соответствии с утверждаемым руководителем субъекта хозяйствования планом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий | п. 18 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 22 | На чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений не допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения | п. 20 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 23 | В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение пиротехнических изделий, открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня) | п. 21 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 24 | Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, систематически очищаются. Периодичность очистки определена инструкциями по пожарной безопасности либо иными документами, принятыми субъектом хозяйствования, с учетом особенностей технологических процессов, графика проведения технического обслуживания и ремонта | п. 22 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 25 | Хранение бензина, дизельного топлива в помещениях гаражей-стоянок осуществляется только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами | п. 23 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 26 | На территории гаражных кооперативов, в гаражах-стоянках, а также на автомобильных стоянках под навесами не допускается: |  |
| 26.1 | пользование открытым огнем, оставление транспортных средств при наличии течи из топливной системы | п. 24 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 26.2 | заправка и слив топлива в помещениях | п. 24 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 27 | Декорации, бутафории, сценическое и выставочное оформление, драпировки и шторы изготавливаются из трудновоспламеняемых материалов либо обрабатываются с использованием огнезащиты для придания им трудновоспламеняемости | п. 25 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 28 | В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не ухудшаются, поврежденные участки огнезащитных покрытий своевременно восстанавливаются | п. 26 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 29 | К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме теплоемких печей), обеспечивается соблюдение определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям требований в части их размещения и эксплуатации | п. 27 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 30 | При эксплуатации вентиляционных систем не допускается подключение к ним газовых отопительных приборов, отключение или снятие огнезадерживающих устройств, закрытие вытяжных каналов, отверстий и решеток, входящих в противодымную защиту | п. 28 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 31 | Технологические процессы проводятся в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектом хозяйствования | п. 29 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 32 | Не допускается: |  |
| 32.1 | выполнение производственных операций (технологических процессов) на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей | п. 30 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 32.2 | оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора | п. 30 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 32.3 | складирование в производственных помещениях горючих веществ, горючих материалов и готовой продукции, которая может воспламениться | п. 30 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 32.4 | вскрытие тары, фасовка продукции, приготовление рабочей смеси взрыво- и пожароопасных веществ и материалов в местах их хранения | п. 30 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 32.5 | выдача (прием) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов на территории субъекта хозяйствования во время грозы и при опасности появления атмосферных разрядов | п. 30 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 33 | Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и технологическими инструкциями | п. 31 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 34 | Не допущено применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами | п. 31 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 35 | Химические реактивы, способные самовозгораться при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и прочие), хранятся в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий | п. 31 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 36 | При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами предусмотрены мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества | п. 32 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 37 | При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов обеспечено прекращение всех технологических операций и принятие мер по ликвидации пожароопасной ситуации, немедленная уборка пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств, удаление их из помещений и с территории | п. 33 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 38 | Огневые работы проводятся в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | огневые работы на временных местах проводятся только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Руководителем организации, индивидуальным предпринимателем определен перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 38.2 | форма и порядок оформления наряда-допуска соответствуют определенным Министерством по чрезвычайным ситуациям | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 38.3 | при проведении огневых работ на объекте сторонней организацией в наряде-допуске содержится информация о специалисте данной организации, ответственном за проведение огневых работ | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 38.4 | Руководителем подразделения организации, индивидуальным предпринимателем, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, проводится проверка наличия и действия талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 38.5 | К проведению огневых работ, в том числе работ с применением метилацетиленалленовой фракции, допущены лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39 | Не допускается проведение огневых работ: |  |
| 39.1 | при неисправном оборудовании для проведения работ | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.2 | на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.3 | на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.4 | на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.5 | на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.6 | одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 39.7 | при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 40 | На объектах дошкольного и общего среднего образования не допускается проведение огневых работ в помещении при наличии в указанных помещениях детей, а также при проведении массовых мероприятий | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 41 | Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке не допускается: |  |
| 41.1 | проведение окрасочных работ | п. 36 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 41.2 | выполнение операций по сливу (наливу) горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании | п. 36 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 41.3 | проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы | п. 36 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 42 | В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещено и не допускается: | п. 37 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 42.1 | курение | п. 37 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 42.2 | пользование открытым огнем | п. 37 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 42.3 | применение инструмента, образующего искры | п. 37 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 43 | Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровли только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя | п. 38 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 44 | Варка и растопление битума и смол производятся в специальных котлах, устанавливаемых на специально отведенных участках | п. 38 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 45 | Запрещена и не допускается установка котлов на покрытиях зданий (сооружений), а также оставление их без присмотра при разогревании битумных составов | п. 38 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 46 | После окончания работ обеспечивается потухание топки котлов и заливка их водой | п. 38 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 47 | Проведение огневых работ на действующих взрыво- и взрывопожароопасных объектах допускается в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных местах, как правило, в дневное время суток бригадой исполнителей в составе не менее 2 человек | п. 39 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 48 | Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, очищаются от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр. На месте проведения огневых работ принимаются меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ | п. 40 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 49 | Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, перекрываются, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах – закрываются негорючим материалом | п. 40 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 50 | Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, вид и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия | п. 41 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 51 | Перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории). В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до предельно допустимых значений огневые работы немедленно прекращаются | п. 41 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 52 | После окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование отключается, а шланги – отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и горючих газов | п. 41 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 53 | Обеспечивается немедленное прекращение огневых работ при обнаружении отступлений от Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, несоблюдении мер безопасности и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию лиц контролирующих служб организации, должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) | п. 42 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 54 | Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 55 | На объектах организации, на которых обращаются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы, обеспечивается проведение огневых работ не ближе: |  |
| 55.1 | 100 метров – от железнодорожных сливоналивных эстакад (площадок налива (слива) в автоцистерны) при производстве операций слива (налива) | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 55.2 | 50 метров – от железнодорожных сливоналивных эстакад (площадок налива (слива) в автоцистерны) при отсутствии операций слива (налива) | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 55.3 | 40 метров – от наружных установок, зданий, сооружений, газокомпрессорных, действующего оборудования, емкостных сооружений, газгольдеров, резервуарных и емкостных парков, отдельных резервуаров и емкостей, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 55.4 | 20 метров – от канализационных колодцев и стоков, гидравлических затворов и сливных трапов канализации, приямков ливнеприемников, узлов, задвижек и возможных мест утечки горючего продукта | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 56 | В случае расположения канализационных колодцев и стоков ближе указанного в п.п. 55.1 – 55.4 настоящего контрольного списка вопросов (чек-листа) расстояния крышки колодцев засыпаются слоем песка (земли) толщиной не менее 0,1 метра | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 57 | В исключительных случаях при невозможности соблюдения указанных в п.п. 55.1 – 55.4 настоящего контрольного списка вопросов (чек-листа) расстояний проведение огневых работ допускается только при разработке и реализации комплекса дополнительных мер по исключению возможности возникновения пожара | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 58 | Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки содержатся в исправном состоянии | п. 44 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 59 | Для каждого этажа здания, сооружения при единовременном нахождении на этаже более 10 человек разработаны планы эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям, утверждены руководителем субъекта хозяйствования и размещены на видных местах | п. 45 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 60 | В жилых помещениях гостиниц и других зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах вывешены схематический план индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара | п. 46 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 61 | Для размещения тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельно свободно передвигаться, используются кровати, позволяющие перевозить (эвакуировать) их при пожаре. При отсутствии таких кроватей для эвакуации людей при пожаре имеются носилки из расчета одни носилки на каждые пять человек. Носилки хранятся в доступных, специально отведенных местах | п. 47 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 62 | Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п. 48 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 63 | В случаях необходимости устройства запоров на дверях устроены электромагнитные замыкатели, срабатывающие вручную, дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). Устройства, автоматически закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери и шторы, работоспособны и исправны. Фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении, а также снятие их не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией) | п. 49 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 64 | В целях обеспечения безопасной эвакуации не допускается: |  |
| 64.1 | загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации, эвакуационных выходов на кровлю, установка выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов, растений и другого имущества, уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и высоту | п. 50 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 64.2 | изменение направления открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений | п. 50 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 64.3 | устройство на путях эвакуации имитации дверей, установка турникетов (без дублирования проходов в них распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия) и другого имущества, препятствующих безопасной эвакуации | п. 50 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 64.4 | использование лифтов, подъемников, эскалаторов для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы выключаются и блокируются | п. 50 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 64.5 | размещение под маршами эвакуационных лестничных клеток горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов | п. 50 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 65 | При устройстве в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц, на площадках лестничных клеток, лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами отдельных рабочих мест соблюдаются минимальные эвакуационные ширина и высота, такие рабочие места неэлектрифицированы | п. 51 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 66 | Необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения определены в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок | п. 53 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 67 | Технологическое оборудование укомплектовано огнетушителями согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители содержатся и используются в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, исправны и работоспособными | п. 54 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 68 | В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения размещены у входов в помещения | п. 55 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 69 | При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается: |  |
| 69.1 | отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижение напора в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом незамедлительно сообщается по телефону 101 или 112 | п. 56 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 69.2 | проведение дополнительных подключений к сети противопожарного водоснабжения, связанных с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода | п. 56 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 69.3 | демонтаж пожарных гидрантов и кранов | п. 56 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 70 | Для систем наружного противопожарного водоснабжения приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года | п. 57 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 71 | Пожарные гидранты, водоемы имеют опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Такие знаки размещены на видных местах. Использованный запас воды для целей пожаротушения восстанавливается в сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами | п. 57 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 72 | Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям | п. 57 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 73 | Приказом руководителя субъекта хозяйствования определены порядок организации подготовки по программе пожарно-технического минимума, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке, место, периодичность проведения подготовки и лица, ответственные за ее организацию (проведение) | п. 59 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| **II. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности** |
| 74 | Имеется лицензия МЧС на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности | п. 3, 175, 176 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 75 | Имеются на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании помещения, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности  | п. 177 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 76 | Помещения, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности, соответствуют обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации | п. 177 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 77 | Имеются на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления оборудование, приборы и инструменты, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности | п. 177 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 78 | Оборудование, приборы и инструменты, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности, соответствуют обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов | п. 177 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 79 | В штате имеются работники (технические руководители, специалисты и рабочие) для осуществления лицензируемой деятельности, для которых работа у данного нанимателя является основным местом работы | п. 177 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 80 | Работники, осуществляющие лицензируемую деятельность, имеют необходимую в соответствии с законодательством для осуществления лицензируемой деятельности квалификацию, прошли обучение (повышение квалификации) с учетом профиля выполняемых работ | п. 177 [2]п. 4 [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 81 | Имеется и функционирует система контроля за качеством осуществления лицензируемой деятельности и обучения (повышения квалификации) работников в соответствии с требованиями постановления МЧС от 28 января 2016 г. № 2 | п. 177 [2]п.п. 3-6 [4] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 82 | Реализация или применение средств противопожарной защиты без наличия документов, устанавливающих область и условия их применения, а также документов об оценке соответствия такой продукции требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательному подтверждению на соответствие требованиям пожарной безопасности) с момента начала срока действия лицензии не осуществлялась  | п. 182 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| 83 | При выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией обеспечивается необходимый согласно требованиям законодательства уровень работоспособности и (или) исправности соответствующих систем или их элементов  | п. 182 [2] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |
| **III. Прочие мероприятия** |
| 84 | Предыдущее предписание органов государственного пожарного надзора выполнено в полном объеме | ст. 17 [5] | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия руководителя субъекта либо инициалы, фамилия проверяющего (руководителя проверки) при заполнении контролирующим (надзорным) органом)* |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»;

2. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

3. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года № 57 «Об утверждении Инструкции о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценка их знаний нормативных правовых актов (технических нормативных правовых актов) в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности»;

4. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 года № 2 «О разработке и функционировании систем контроля»;

5. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности».

Пояснения по заполнению

Отметка проставляется:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации субъектом либо не применительно к данному субъекту;

в графе «Примечание» отражается поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения;

в графе «Примечание» п. 79 указывается дата выдачи, № лицензии и решения коллегии МЧС, на основании которого она выдана.

Раздел II: Заполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими лицензируемые работы и услуги деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

1. Код УНП – учетный номер плательщика налогов (сборов), пошлин. [↑](#footnote-ref-1)