**Здание КПП Островно** Витебская обл., Бешенковичский район, Островеский с/с, аг.Островно, ул.Надозерная, 22

***Описание здания***

год постройки – 1985

площадь – 73,6 кв.м.

инвентарный №231/С-11299

*Описание конструктивных элементов:*

* Одноэтажное
* Фундамент – бутобетон
* Стены (внутренние, наружные) – деревянные щиты
* Перегородки – доска
* Перекрытия – дерево
* Крыша – асбестоцементный лист
* Полы – деревянные окрашенные
* Проемы оконные – двойные деревянные окрашенные
* Проемы дверные – деревянные изделия
* Наружная отделка – облицовка силикатным кирпичом, отделка сайдингом
* Внутренняя отделка – отделка сайдингом
* Отопление – автономное, печь
* Водопровод – нет
* Канализация – нет
* Электроснабжение – централизованная система
* Вентиляция – естественная
* Телефонная точка – есть

Земельный участок для обслуживания здания

площадь – 0,0456 га

кадастровый №220583606101000511